## Réclamations Mono
wilaya | N reclamation | Bon Livraison | Nom Client | Date de reclamation | Date de traitement | Probleme | Informations Articles
[7 empty] | Code | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | État | Avis Qualité | Date de cloture | total
| 1233 |  | CLIENT DIVERS | 2026-03-02 | 2026-03-05 | produitNonConforme | MLT 35W | LAMPE LED T E27 35WH 6500K | 1 | 620 | Non Conforme | Chip led et driver brûlés (Lampe humide) Externe (client) |  | 620
Khenchela | 2033 | 0997 | ABDESSALEM SALAH EDDINE | 2026-03-02 | 2026-03-05 | erreurLivraison | DS:PT | PRISE TERRE | 100 | 215 | En moins |  |  | 21500
[7 empty] | MODAR:SA | MODULE ARGENT SIMPLE ALLUMAGE | 60 | 192 | En moins |  |  | 11520
| 3250 |  | ROUABAH BILLEL | 2026-03-01 | 2026-03-05 | erreurLivraison | IC:DPTEL | DOUBLE PRISE TÉLÉPHONE | 60 | 390 | En moins |  |  | 23400
[7 empty] | MDTR1-16A | TELERUPTEUR MONO 16A | 240 | 1050 | En moins |  |  | 252000
Sétif | 2035 | 2026/1100 | SARL MARBRE ET GRANIT CHEURFA VENT EN GR | 2026-03-04 | 2026-03-08 | erreurLivraison | EVO:SA | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | 100 | 135 | En plus |  | 2026-03-15 | 13500
Khenchela | 2034 | 1095 | ABDESSALEM SALAH EDDINE | 2026-03-04 | 2026-03-08 | erreurLivraison | 1010-10 | CADRE SIMPLE POUR MEL100/50 | 24 | 97 | En moins |  | 2026-03-15 | 2328
[7 empty] | 380-01 | ANGLE INTERIEUR | 100 | 63 | En plus |  | 2026-03-15 | 6300
| 2602 |  | Tarfa belgacem | 2026-03-12 | 2026-03-24 | erreurCommandeclient | OCT:PT | PRISE AVEC TERRE ETANCHE | 1530 | 242 | En plus |  |  | 370260
[7 empty] | OBR:DA | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | 700 | 173 | En plus |  |  | 121100
[7 empty] | DS:PSAT | PRISE D ANTENNE SATELLITE | 100 | 215 | En plus |  |  | 21500
[7 empty] | MA:040 | BOITE ENCASTREMENT POUR MUR EN PLATRE PM | 1000 | 46 | En plus |  |  | 46000
Béjaïa | 2038 |  | DIAA EL BADR(AKAL ABERKAN) | 2026-03-12 | 2026-03-25 | erreurLivraison | MLSSW 9W | MONO LIGHT SPOT SLIM WHITE 9 W 6500 K | 160 | 378 | En moins |  | 2026-04-02 | 60480
[7 empty] | MLSSC 9W | MONO LIGHT SPOT SLIM COLOR 9W/3-4-6500K | 160 | 378 | En plus |  | 2026-04-02 | 60480
| 3214 |  | BAGHI FAWZI | 2026-03-10 | 2026-03-25 | erreurLivraison | OBR:AS | ARMATURE SIMPLE | 160 | 43 | En moins |  |  | 6880
[7 empty] | OBR:DPT | DOUBLE PRISE TERRE OBERON | 80 | 355 | En plus |  |  | 28400
| 0638 |  | Oussama utarkia | 2026-03-12 | 2026-03-25 | produitNonConforme | MODF:EE/SR | ECONOMISEUR D'ENERGIE 220V SANS RELAIS | 37 | 1600 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 59200
Djelfa | 1289 |  | Dadi ouaissa daoud | 2026-03-25 | 2026-03-29 | erreurLivraison | MEL40X25 | GOULOTTE EN BARRE DE 2 M.L | 960 | 101 | En moins |  |  | 96960
[7 empty] | MLA40X25 | GOULOTTE 40x25 ADHESIVE | 160 | 135 | En plus |  |  | 21600
| 2039 | 13/31 | Youcef aissa benyahia | 2026-03-28 | 2026-03-29 | produitNonConforme | EVOP:PT | MODULE EVO PLUS PRISE AVEC TERRE | 100 | 138 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 13800
| 0639 |  | El gharbi promotion | 2026-03-31 | 2026-04-01 | produitNonConforme | MDD1-2P32A300 | Disjoncteur différentiel un pole protégé 2P32A 300mA, C, AC, 6KA | 1 | 2000 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 2000
| 0640 |  | ETS TIAR DJAMEL | 2026-03-30 | 2026-04-01 | produitNonConforme | MLPLB100 | projecteur led black 100W IP65 6500k | 1 | 4400 | Non Conforme | Verre cassé Externe (client) |  | 4400
[7 empty] | MLPLB150 | projecteur led black 150W IP65 6500k | 1 | 6650 | Non Conforme | Verre cassé Externe (client) |  | 6650
[7 empty] | TDE:12D | TABLEAU DE DISTRIBUTION ENCASTRE 12D | 1 | 1059 | Non Conforme | Téton du cristal cassé et manque vis de barrette de connection |  | 1059
Alger | 3215 | 1384 | BENBELLIL Adel | 2026-03-29 | 2026-04-02 | erreurLivraison | EVO:PS/S | PRISE SIMPLE AVEC OPERCULE DE SECURITE | 300 | 143 | En plus |  | 2026-04-02 | 42900
| 0641 | 1383 | EURL B.B.A ELECTRIC | 2026-03-29 | 2026-04-02 | erreurCommandeclient | MDD1-2P20A30 | Disjoncteur différentiel un pole protégé 2P20A 30mA, C, AC, 6KA | 180 | 2000 | En plus |  | 2026-04-02 | 360000
Béjaïa | 1288 |  | ETS LAHBIBEN NACER | 2026-03-29 | 2026-04-02 | erreurLivraison | TDA:04D | TABLEAU DE DISTRIBUTION APPARENT 04D | 36 | 122 | En plus |  |  | 4392
[7 empty] | TDE:24D | TABLEAU DE DISTRIBUTION ENCASTRE 24D | 3 | 2117 | En plus |  |  | 6351
[7 empty] | TDA:24D | TABLEAU DE DISTRIBUTION APPARENT 24D | 3 | 2189 | En plus |  |  | 6567
[7 empty] | EVOP:RJ45 | MODULE EVO PLUS PRISE RJ45 | 100 | 364 | En plus |  |  | 36400
[7 empty] | DS:SA | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | 600 | 215 | En plus |  |  | 129000
Oum El Bouaghi | 2055 |  | Soltani khalil tariq | 2026-03-29 | 2026-04-02 | produitNonConforme | MLSSC 9W | MONO LIGHT SPOT SLIM COLOR 9W/3-4-6500K | 3 | 378 | Non Conforme |  |  | 1134
[7 empty] | MLPLB100 | projecteur led black 100W IP65 6500k | 1 | 4400 | Non Conforme |  |  | 4400
[7 empty] | MLT 35W | LAMPE LED T E27 35WH 6500K | 2 | 620 | Non Conforme |  |  | 1240
[7 empty] | MLT 25W | LAMPE LED T E27 25WH 6500K | 4 | 420 | Non Conforme |  |  | 1680
[7 empty] | MLT 927 | LAMPE LED E27 9.5W 6500K | 1 | 123 | Non Conforme |  |  | 123
Oum El Bouaghi | 2054 |  | Soltani khalil tariq | 2026-03-29 | 2026-04-02 | produitNonConforme | MLT 55W | LAMPE LED T E27; 55W 605/6500K | 2 | 1200 | Non Conforme |  |  | 2400
[7 empty] | MLT 45W | LAMPE LED T E27 45WH 6500K | 3 | 820 | Non Conforme |  |  | 2460
[7 empty] | MLT 25W | LAMPE LED T E27 25WH 6500K | 6 | 420 | Non Conforme |  |  | 2520
[7 empty] | MLT 15W | LAMPE LED T E27 15WH 6500K | 2 | 260 | Non Conforme |  |  | 520
[7 empty] | MLT 727 | LAMPE LED E27 7W 6500K | 1 | 113 | Non Conforme |  |  | 113
[7 empty] | MDTR1-16A | TELERUPTEUR MONO 16A | 1 | 1050 | Non Conforme |  |  | 1050
[7 empty] | MLS3DY 36W | MONO LIGHTING SPOT 3D 36W 3000 K | 4 | 820 | Non Conforme |  |  | 3280
[7 empty] | MLS3DY 24W | MONO LIGHTING SPOT 3D 24W 3000 K | 1 | 520 | Non Conforme |  |  | 520
[7 empty] | MLS3DW 18W | MONO LIGHTING SPOT 3D 18W 6500 K | 2 | 380 | Non Conforme |  |  | 760
[7 empty] | MLS3DW 9W |  | 4 |  | Non Conforme |  |  | 0
| 3213 |  | BAGHI FAWZI | 2026-03-28 | 2026-04-02 | erreurLivraison | MA:002 | FICHE FEMELLE 10A | 1200 | 64 | En moins |  | 2026-04-02 | 76800
Biskra | 4005 |  | BOUCETTA YAZID | 2026-03-16 | 2026-04-15 |  | EC006 | BOUTON POUSSOIR | 1 | 125 | Non Conforme | Ancien front fragile mais le problème été résolu | 2026-04-15 | 125
[7 empty] | D022 | MULTIPRISE 3P / INT C 3 M | 2 | 925 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu | 2026-04-15 | 1850
[7 empty] | D031 | MONOBLOC 6 P / INT C5 M | 1 | 1560 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu | 2026-04-15 | 1560
[7 empty] | D023 | MONOBLOC 3P /INT C 5M | 1 | 1110 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu | 2026-04-15 | 1110
Alger | 4080 |  | Hani electric | 2026-03-10 | 2026-04-15 | produitNonConforme | SAVOPT | PRISE TERRE VORTEX | 1 | 195 | Non Conforme | Manque des deux cosses de prise |  | 195

## Réclamations BMS
wilaya | N reclamation | Bon Livraison | Nom Client | Date de reclamation | Date de traitement | Probleme | Informations Articles
[7 empty] | Code | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | État | Avis Qualité | Date de cloture | total
Biskra | 4006 |  | BOUCETTA YAZID | 2026-03-03 | 2026-03-04 | produitNonConforme | BDPR1-4P63A | PROTECTEUR DE TESNSION ET COURANT REGLABALE TRIPHASE 63A | 1 |  | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 0
[7 empty] | EC006 | BOUTON POUSSOIR | 1 | 125 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 125
[7 empty] | ET010 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | 1 | 180 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 180
[7 empty] | OPT001 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | 1 | 130 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 130
[7 empty] | OPT010 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | 3 | 145 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 435
[7 empty] | OPT003 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | 5 | 145 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 725
[7 empty] | OPT006 | BOUTON POUSSOIR | 4 | 135 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 540
[7 empty] | OPT014 | PRISE 02 POLES | 1 | 130 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 130
[7 empty] | OPT020 | DOUBLE PRISE SIMLE OPTIMA | 5 | 180 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 900
[7 empty] | OPT021 | DOUBLE PRISE TERRE OPTIMA | 7 | 200 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1400
[7 empty] | KBS001 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | 1 | 185 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 185
[7 empty] | KBS010 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | 1 | 200 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 200
[7 empty] | KBS014 | PRISE 02 POLES | 1 | 185 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 185
[7 empty] | KBS015 | PRISE 02 POLES AVEC TERRE | 3 | 200 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 600
[7 empty] | D055 | COUPE COURANT | 32 | 60 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1920
[7 empty] | D022 | MULTIPRISE 3P / INT C 3 M | 2 | 925 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1850
[7 empty] | D023 | MONOBLOC 3P /INT C 5M | 1 | 1110 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1110
[7 empty] | D031 | MONOBLOC 6 P / INT C5 M | 1 | 1560 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1560
[7 empty] | BLG6WE27 | LAMPE LED LUSTRE 6 W/540LM/6500/ E27 | 1 | 110 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 110
[7 empty] | BLC607W | LAMPE LED CLASSIC 7W/610LM /6500K /E27 | 1 | 108 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 108
[7 empty] | BLC6011W | LAMPE 11W 1155LM 6500K | 1 | 130 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 130
[7 empty] | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 3 | 185 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 555
[7 empty] | BLC6023W | LAMPE LED CLASSIC 23W/2000LM /6500K /E27 | 2 | 375 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 750
[7 empty] | BLTS20W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 20W/1800LM/6500K/E27 | 2 | 320 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 640
[7 empty] | BLTS30W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 30W/2700LM/6500K/E27 | 1 | 485 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 485
[7 empty] | BLTS40W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 40W | 3 | 650 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1950
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 3 | 1180 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 3540
[7 empty] | BLR120 50W | REGLETTE BMS 120cm 50W/4500LM/6500K | 1 | 1100 | Non Conforme | Pcb (fil mal soudé) Interne (production) | 2026-03-15 | 1100
[7 empty] | BLT8120 30W | TUBE LED T8 120 30W 6500k | 5 | 380 | Non Conforme | Brûlé (Court-circuit) Externe (client) Driver (IC Brûlé) (COURT-CIRCUIT) Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 1900
Alger | 3709 |  | Doudou kechar | 2026-03-01 | 2026-03-04 | produitNonConforme | D021 | MULTIPRISE 3 P / INT C 2 M | 1 | 830 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 830
[7 empty] | D026 | MULTIPRISE 4P / INT C 3 M | 1 | 1040 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1040
[7 empty] | D055 | COUPE COURANT | 23 | 60 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1380
[7 empty] | MCC030 | MODULE COLOR TRIPLE ALLUMAGE | 1 | 180 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 180
[7 empty] | BLC6011W | LAMPE 11W 1155LM 6500K | 2 | 130 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 260
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme | Culot déformé Externe (client) | 2026-03-15 | 800
Alger | 4220 |  | Hakem rachid | 2026-03-02 | 2026-03-04 | produitNonConforme | D071 | FICHE MALE 16 A | 1 | 102 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 102
[7 empty] | BLTS30W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 30W/2700LM/6500K/E27 | 2 | 485 | Non Conforme | Problème de contact fil de phase avec le pin Interne (production) Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 970
[7 empty] | BLB 25W | LAMPE LED BOWLING 25W | 1 | 600 | Non Conforme | Culot déformé Externe (dépôt produit finis) | 2026-03-15 | 600
[7 empty] | BLB 42W | LAMPE LED BOWLING 42W/4000LM/6500K/E27 | 1 | 1000 | Non Conforme | Problème de contact fil de neutre avec le culot Interne (production) | 2026-03-15 | 1000
| 4221 |  | Bekouche samir | 2026-03-02 | 2026-03-05 | produitNonConforme | D021 | MULTIPRISE 3 P / INT C 2 M | 1 | 830 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 830
[7 empty] | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 1 | 185 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 185
[7 empty] | BLCYA6515W | LAMPE LED A65 CLASSIC 15W E27 3000K | 1 | 185 | Non Conforme | Driver (condensateur céramique brûlée) Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 185
[7 empty] | BLTS30W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 30W/2700LM/6500K/E27 | 1 | 485 | Non Conforme | DOB (condensateur chimique mal soudé) Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 485
[7 empty] | BLTS40W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 40W | 2 | 650 | Non Conforme | DOB (Led Brûlée) Interne (fournisseur)/ Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 1300
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme | Problème de contact fil de phase avec le pin Interne (production) | 2026-03-15 | 800
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 3 | 1180 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur)/ DOB (led ne fonctionne pas) Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 3540
[7 empty] | BLB 32W | LAMPE LED BOWLING 32W/3200LM/6500K/E27 | 1 | 800 | Non Conforme | Problème de contact fil de neutre avec le culot Interne(production) | 2026-03-15 | 800
[7 empty] | BLR60 18W | REGLETTE BMS 60cm 18W/1620LM/6500K | 2 | 550 | Non Conforme | Pcb (fil mal soudé) Interne (production) | 2026-03-15 | 1100
Alger | 3710 | 2152 | TAYEB ET KAMEL | 2026-03-03 | 2026-03-05 | produitNonConforme | MCC001 | MODULE COLOR INT/ S.ALLUMAGE | 1 | 130 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 130
[7 empty] | D023 | MONOBLOC 3P /INT C 5M | 4 | 1110 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 4440
[7 empty] | D030 | MONOBLOC 6 P / INT C 3 M N | 2 | 1370 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 2740
[7 empty] | D046 | MULTIPRISE 4P/3M | 1 | 625 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 625
[7 empty] | BLC6013W | LAMPE LED CLASSIC 13W/E27 | 1 | 165 | Non Conforme | Culot déformé Externe (client) | 2026-03-15 | 165
[7 empty] | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 2 | 245 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 490
[7 empty] | BLC6023W | LAMPE LED CLASSIC 23W/2000LM /6500K /E27 | 1 | 375 | Non Conforme | Culot déformé Externe (client) | 2026-03-15 | 375
[7 empty] | BLTS20W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 20W/1800LM/6500K/E27 | 1 | 320 | Non Conforme | Mauvais punching Interne (production) | 2026-03-15 | 320
[7 empty] | BLTS30W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 30W/2700LM/6500K/E27 | 2 | 485 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 970
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme | Problème de contact fil de neutre avec le culot Interne (production) | 2026-03-15 | 800
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 13 | 1180 | Non Conforme | Culot déformé Externe (depot produit fini) DOB (fil neutre mal inséré) Interne (production) Culot déformé Externe (client) Bulb mal assemblée Interne (production) DOB (led ne fonctionne pas) Interne (fournisseur) DOB (transformateur mal soudé) Interne (fournisseur) Bon état 01pcs | 2026-03-15 | 15340
Bordj Bou Arreridj | 3467 |  | SAMIR OUALI | 2026-03-05 | 2026-03-08 | produitNonConforme | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 6 | 185 | Non Conforme | Chip led et driver brûlés (Lampe humide) Externe (client) | 2026-03-15 | 1110
[7 empty] | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 4 | 245 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) DOB (mauvais punching) Interne (production) Body cassé Externe (client) | 2026-03-15 | 980
[7 empty] | BLC6023W | LAMPE LED CLASSIC 23W/2000LM /6500K /E27 | 1 | 375 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 375
[7 empty] | BLTS20W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 20W/1800LM/6500K/E27 | 1 | 320 | Non Conforme | DOB ne fonctionne pas Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 320
[7 empty] | BLTS40W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 40W | 1 | 650 | Non Conforme | Culot déformé Externe (client) | 2026-03-15 | 650
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme | Non conforme (Durée de garantie dépassée) | 2026-03-15 | 800
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 3 | 1180 | Non Conforme | DOB (fil de phase mal inséré Interne (production) Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-03-15 | 3540
[7 empty] | BLB 32W | LAMPE LED BOWLING 32W/3200LM/6500K/E27 | 1 | 800 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 800
[7 empty] | BLR60 36W | REGLETTE BMS 60cm 36W/3240LM/6500K | 1 | 720 | Non Conforme | PCB (fil mal soudé) Interne (production) | 2026-03-15 | 720
[7 empty] | SLCWA6010W | Lampe LED CLASSIC 10W / 1150lm / 6500 / E27 | 1 | 125 | Non Conforme | Bon état | 2026-03-15 | 125
Sétif | 0435 | 1128 | Lebad morad | 2026-03-04 | 2026-03-08 | erreurLivraison | ICN:DPS | DOUBLE PRISE SIMPLE ICON NOIR | 80 | 310 | En moins |  |  | 24800
[7 empty] | ICN:DPT | DOUBLE PRISE TERRE ICON NOIR | 60 | 330 | En plus |  |  | 19800
Sétif | 0649 |  | Boussaha mohamed | 2026-03-06 | 2026-03-11 | produitNonConforme | D055 | COUPE COURANT | 528 | 60 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 31680
[7 empty] | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 1 | 245 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 245
[7 empty] | BLTS20W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 20W/1800LM/6500K/E27 | 1 | 320 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 320
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 1 | 1180 | Non Conforme |  | 2026-03-15 | 1180
Bordj Bou Arreridj | 4155 |  | SAMIR OUALI | 2026-03-30 | 2026-04-02 | produitNonConforme | OPT014 | PRISE 02 POLES | 1 | 130 | Non Conforme | Manque crochet de fixation | 2026-04-02 | 130
[7 empty] | BLC605W | LAMPE LED CLASSIC 5W/450LM /6500K /E27 | 1 | 103 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 103
[7 empty] | BLC6013W | LAMPE LED CLASSIC 13W/E27 | 2 | 165 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 330
[7 empty] | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 2 | 185 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 370
[7 empty] | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 2 | 245 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 490
[7 empty] | BLC6023W | LAMPE LED CLASSIC 23W/2000LM /6500K /E27 | 1 | 375 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 375
[7 empty] | BLTS30W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 30W/2700LM/6500K/E27 | 1 | 485 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 485
[7 empty] | BLTS40W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 40W | 1 | 650 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 650
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 800
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 2 | 1180 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 2360
| 3221 |  | Superette baraka | 2026-03-22 | 2026-04-14 | produitNonConforme | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 1 | 245 | Non Conforme | Problème de contact fil de neutre avec le culot Interne (production) |  | 245
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 1 | 1180 | Non Conforme | DOB (Fil de phase mal inséré) Interne (production) |  | 1180
| 4112 |  | Kheirdine bouabdellah | 2026-03-08 | 2026-04-14 | produitNonConforme | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 1 | 1180 | Non Conforme | Culot déformé Externe (dépôt produit finis) | 2026-04-15 | 1180
[7 empty] | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 1 | 185 | Non Conforme | DOB (Piste arrachée) Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 185
[7 empty] | BLC605W | LAMPE LED CLASSIC 5W/450LM /6500K /E27 | 1 | 103 | Non Conforme | Problème de contact connecteur avec le culot Interne (production) | 2026-04-15 | 103
Bordj Bou Arreridj | 4113 |  | BENABDESLEM ABDELMALEK | 2026-03-11 | 2026-04-14 | produitNonConforme | BLC6023W | LAMPE LED CLASSIC 23W/2000LM /6500K /E27 | 1 | 375 | Non Conforme | Bon état | 2026-04-15 | 375
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 3 | 800 | Non Conforme | Problème de contact fil de phase avec le pin Interne (production) Culot déformé Interne (fournisseur) DOB (Court-circuit dans l'IC) Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 2400
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 2 | 1180 | Non Conforme | Mauvais sertissage Interne (production) Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 2360
[7 empty] | D055 | COUPE COURANT | 6 | 60 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 360
[7 empty] | DR001 | DOUILLE E027 | 40 | 47 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 1880
Blida | 3223 |  | Family shop | 2026-03-04 | 2026-04-14 | produitNonConforme | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme | DOB (led brûlé) Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 800
[7 empty] | BLC6013W | LAMPE LED CLASSIC 13W/E27 | 2 | 165 | Non Conforme | Driver (condensateur chimique brûlée) Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 330
[7 empty] | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 1 | 185 | Non Conforme | Body cassé Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 185
[7 empty] | BLC605W | LAMPE LED CLASSIC 5W/450LM /6500K /E27 | 2 | 103 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) Culot déformé Externe (dépôt produit finis) | 2026-04-15 | 206
[7 empty] | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 2 | 245 | Non Conforme | Culot déformé Interne (production)/ Bulb non conforme Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 490
Oran | 0348 |  | Magharbi abdelkrim ets | 2026-03-10 | 2026-04-14 | produitNonConforme | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 1 | 245 | Non Conforme | Bulb non conforme Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 245
[7 empty] | BLTS20W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 20W/1800LM/6500K/E27 | 2 | 320 | Non Conforme | DOB (mauvais punching) Interne (production) | 2026-04-15 | 640
[7 empty] | BLTS40W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 40W | 1 | 650 | Non Conforme | DOB ne fonctionne pas Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 650
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 800
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 6 | 1180 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur)/ DOB (fil de phase mal inséré) Interne (production)/ Culot déformé Interne (fournisseur)/ DOB (fil de neutre mal inséré) Interne (production)/ Culot déformé Externe (client) | 2026-04-15 | 7080
[7 empty] | BLB 42W | LAMPE LED BOWLING 42W/4000LM/6500K/E27 | 7 | 1000 | Non Conforme | Problème de contact fil de neutre avec le culot Interne (production)/ Culot déformé Externe (client)/ Court-circuit des fils Interne (production)/ Problème de contact fil de neutre avec le culot Interne (production) | 2026-04-15 | 7000
[7 empty] | DB/4P32A | DISJ DE BRANCHEMENT 4P32A 300MA | 1 | 3600 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 3600
[7 empty] | DB/4P45A | DISJ DE BRANCHEMENT 4P45A 300MA | 1 | 3950 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 3950
Oran | 2170 |  | Gse | 2026-03-08 | 2026-04-14 | produitNonConforme | BLC609W | LAMPE LED CLASSIC 9W/810LM /6500K /E27 | 1 | 118 | Non Conforme | Driver mal assemblé avec le body Interne (production) |  | 118
[7 empty] | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 1 | 185 | Non Conforme | Carte de connexion (Connecteur mal soudé) Interne (fournisseur) |  | 185
[7 empty] | BLC6018W | LAMPE LED CLASSIC 18W/1620LM /6500K /E27 | 1 | 245 | Non Conforme | Problème de contact fil de neutre avec le culot Interne (production) |  | 245
[7 empty] | BLTS40W | LAMPE LED TOP HANDSOME SMALL 40W | 1 | 650 | Non Conforme | Culot déformé Externe (client) |  | 650
[7 empty] | BLT50W | LAMPE LED TOP HANDSOME 50W/4500LM/6500K/ | 1 | 800 | Non Conforme | Culot déformé Externe (client) |  | 800
[7 empty] | D023 | MONOBLOC 3P /INT C 5M | 2 | 1110 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu |  | 2220
[7 empty] | D025 | MULTIPRISE 4 P / INT C 2 M | 1 | 945 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu |  | 945
[7 empty] | D031 | MONOBLOC 6 P / INT C5 M | 1 | 1560 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu |  | 1560
[7 empty] | BDB3-2P32A300 | DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DEUX POLES PROTEGES,2P32A 300MA C AC 6KA SOUS CAPOT M3 | 1 | 2100 | Non Conforme |  |  | 2100
| 0436 |  | SIAD REDOUANE | 2026-03-11 | 2026-04-14 | produitNonConforme | BLC6011W | LAMPE 11W 1155LM 6500K | 1 | 130 | Non Conforme | DOB (Piste arrachée) Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 130
[7 empty] | BLC6023W | LAMPE LED CLASSIC 23W/2000LM /6500K /E27 | 2 | 375 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 750
[7 empty] | BLB 42W | LAMPE LED BOWLING 42W/4000LM/6500K/E27 | 1 | 1000 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 1000
[7 empty] | BLB 32W | LAMPE LED BOWLING 32W/3200LM/6500K/E27 | 1 | 800 | Non Conforme | Non conforme (Durée de garantie dépassée) | 2026-04-15 | 800
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 1 | 1180 | Non Conforme | Non conforme (Durée de garantie dépassée) | 2026-04-15 | 1180
[7 empty] | D030 | MONOBLOC 6 P / INT C 3 M N | 1 | 1370 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 1370
[7 empty] | D031 | MONOBLOC 6 P / INT C5 M | 2 | 1560 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 3120
[7 empty] | D071 | FICHE MALE 16 A | 1 | 102 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 102
[7 empty] | G010 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | 1 | 145 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 145
[7 empty] | BDMT2-7KW | Minuterie 7000W, 10Min, M2 | 1 | 1550 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 1550
Alger | 4078 |  | MERINIZA RABAH | 2026-03-14 | 2026-04-15 | produitNonConforme | BLC605W | LAMPE LED CLASSIC 5W/450LM /6500K /E27 | 1 | 103 | Non Conforme | Culot déformé Interne (production) | 2026-04-15 | 103
[7 empty] | BLC6015W | LAMPE LED CLASSIC 15W/1300LM /6500K /E27 | 7 | 185 | Non Conforme | DOB Mal assemblé Interne (production) | 2026-04-15 | 1295
[7 empty] | BLC6023W | LAMPE LED CLASSIC 23W/2000LM /6500K /E27 | 1 | 375 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 375
[7 empty] | BLR60 18W | REGLETTE BMS 60cm 18W/1620LM/6500K | 1 | 550 | Non Conforme | Pcb (fil mal soudé) Interne (production) | 2026-04-15 | 550
[7 empty] | BLR120 50W | REGLETTE BMS 120cm 50W/4500LM/6500K | 1 | 1100 | Non Conforme | Bon état 01pcs Pcb (fil mal soudé) et dans la boite d'embalage batten light 60w 6500k Interne (production)/ Pcb brûlée et dans la boite d'embalage batten light 60w 6500k Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 1100
[7 empty] | BLR120 60W | REGLETTE BMS 120cm 60W/5400LM/6500K | 2 | 1250 | Non Conforme |  | 2026-04-15 | 2500
[7 empty] | MCC014 | MODULE COLOR PRISE DEUX POLES | 1 | 130 | Non Conforme | Manque crochet de fixation | 2026-04-15 | 130
[7 empty] | D021 | MULTIPRISE 3 P / INT C 2 M | 2 | 830 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu | 2026-04-15 | 1660
[7 empty] | D025 | MULTIPRISE 4 P / INT C 2 M | 1 | 945 | Non Conforme | Mauvais contact entre fixe et mobile sur le bouton interrupteur problème été résolu | 2026-04-15 | 945
[7 empty] | D055 | COUPE COURANT | 3 | 60 | Non Conforme | Téton cassé en raison de la fragilité problème été résolu | 2026-04-15 | 180
[7 empty] | D055 N | COUPE COURANT NOIR (MARQUE BMS) | 28 | 60 | Non Conforme | Téton cassé en raison de la fragilité problème été résolu | 2026-04-15 | 1680
[7 empty] | D071 | FICHE MALE 16 A | 1 | 102 | Non Conforme | Vis de broche est foiré | 2026-04-15 | 102
[7 empty] | BLT60W | LAMPE LED TOP HANDSOME 60W/5400LM/6500K/ | 1 | 1180 | Non Conforme | Culot déformé Interne (fournisseur) | 2026-04-15 | 1180

## Réclamations Soukoy
wilaya | N reclamation | Bon Livraison | Nom Client | Date de reclamation | Date de traitement | Probleme | Informations Articles
[7 empty] | Code | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | État | Avis Qualité | Date de cloture | total
Bordj Bou Arreridj | 4155 |  | SAMIR OUALI | 2026-03-30 | 2026-04-02 | produitNonConforme | SLCWA6514W | Lampe LED CLASSIC 14W / 1610lm / 6500 / E27 | 1 | 175 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 175
[7 empty] | SLCWA8016W | Lampe LED CLASSIC 16W / 1840lm / 6500 / E27 | 1 | 240 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 240
[7 empty] | SLTW38W | Lampe LED T 38W / 4370lm / 6500 / E27 | 2 | 620 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 1240
[7 empty] | SLTW48W | Lampe LED T 48W / 5520lm / 6500 / E27 | 3 | 750 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 2250
[7 empty] | SLTW58W | Lampe LED T 58W /6670lm / 6500 / E27 | 3 | 1250 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 3750

## Réclamations BBA
wilaya | N reclamation | Bon Livraison | Nom Client | Date de reclamation | Date de traitement | Probleme | Informations Articles
[7 empty] | Code | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | État | Avis Qualité | Date de cloture | total

## Réclamations BRASS
wilaya | N reclamation | Bon Livraison | Nom Client | Date de reclamation | Date de traitement | Probleme | Informations Articles
[7 empty] | Code | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | État | Avis Qualité | Date de cloture | total
Mila | 0304 |  | GHEDBANE OUALID | 2026-03-04 | 2026-03-08 | erreurLivraison | ERR4020 | RACCORD REDUIT 40X20 | 120 | 400 | En moins |  |  | 48000
[7 empty] | ERR2615 | RACCORD REDUIT 26/15 | 140 | 115 | En plus |  |  | 16100
| 0057 |  | Doudou mohamed | 2026-03-08 | 2026-03-24 | produitNonConforme | MREL1612 | RACCORD 16 x ECROU LIBRE 1/2 | 1080 | 200 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 216000
[7 empty] | MCEL1612 | COUDE 16 X ECOU LIBRE 1/2 | 120 | 270 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 32400
[7 empty] | MCEL2034 | COUDE 20 X ECOU LIBRE 3/4 | 70 | 350 | Non Conforme |  | 2026-04-02 | 24500
| 0305 |  | FPG | 2026-03-12 | 2026-03-24 | erreurLivraison | MRD2034F | RACCORD DROIT 20 x 3/4 FEMELLE | 70 | 270 | En moins |  | 2026-04-02 | 18900
[7 empty] | EMR1512 | MAMELON REDUIT15/12 | 420 | 45 | En moins |  | 2026-04-02 | 18900
[7 empty] | MRD1612F | RACCORD DROIT 16 x 1/2 FEMELLE | 180 | 150 | En plus |  | 2026-04-02 | 27000
[7 empty] | MCEL1612 | COUDE 16 X ECOU LIBRE 1/2 | 120 | 270 | En plus |  | 2026-04-02 | 32400